# Bestektekst Verwol Returnity Clearvision dubbelglas wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Returnity

Type	: Clearvision 100

Wanddikte	: 100 mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: Standaard tot 3.000 mm. Hoger (tot 4.500 mm) is mogelijk met deellijnprofiel na contact met Verwol.

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Flushjoint

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Glaselementen	: Dubbel beglaasd

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Rw=44dB, Rw=46dB of Rw=49dB

Cradle-to-cradle	: Silver

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan