# Bestektekst Verwol Returnity Second life dichte wanden T-profiel

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Leverancier:	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Fabrikaat	: Projectmatig te bepalen

Serie	: Returnity

Type	: T-profiel

Wanddikte	: circa 100 mm

Stramienmaat	: 1200 mm met passtukken

Elementhoogte	: Standaard hoogte tot 3000mm, hogere wanden op aanvraag

Dichte elementen	: Gipsplaat of spaanplaat, enkel of dubbel

Geluidsisolatie	: Rw=54dB maximaal

Afwerking	: Projectmatig te bepalen

Profielen	: Metaal

Afwerking	: standaard Verwol RAL kleur

Vertikale aansluiting		: Opliggend profiel

Spouwvulling	: Geluidsisolerende mineraalwol

Cradle-to-cradle	: Bronse (Bij Verwol Fabrikaat)

Deurelementen	: Te combineren met alle Verwol Slimline deurtypes

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan welke van invloed kan zijn op de geluidsisolatiewaarde van het geheel