# Bestektekst Verwol Returnity second life cassettewanden glas

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Leverancier	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Fabricaat	: Projectmatig te bepalen

Serie	: Returnity

Ambitie	: 80% van het te plaatsen oppervlakte bestaat uit hergebruikt materiaal

Type	: Glascassettes

Wanddikte	: 70mm - 100 mm

Elementhoogte	: Projectmatig te bepalen

Beglazing	: Conform NEN3569

Geluidsisolatie	: Vanaf Rw=36dB, afhankelijk van beschikbare producten

Profielen	: Metaal

Afwerking	: Verwol RAL-kleuren

Vertikale aansluiting		: Projectmatig te bepalen

Vloerplint	: Metaal, terugliggend of vlak

Plafondplint	: Metaal, terugliggend of vlak

Deurelementen	: Te combineren met alle Verwol Returnity deurtypes

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan welke van invloed kan zijn op de geluidsisolatiewaarde van het geheel